Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету електроніки та

комп'ютерних технологій

_________________________ Фургала Ю.М.

“______”____________________ 2021 року

ОСНОВИ ТЕРМОМЕТРІЇ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

освітня програма “Сенсорні та діагностичні електронні системи”

факультету електроніки та комп’ютерних технологій

2021 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Львівським національним університетом імені Івана Франка

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Лис Р.М. канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки, факультету електроніки та комп'ютерних технологій

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету електроніки та комп'ютерних технологій

“__” _____ 2021 року, протокол № __.

Голова Вченої ради									Фургала Ю.М.

Обговорено та рекомендовано до затвердження Навчально-методичною радою факультету електроніки та комп'ютерних технологій

“__” _____ 2021 року, протокол № __.

Голова Навчально-методичної ради

факультету електроніки та комп'ютерних технологій	Лучечко А.П.

Програму схвалено на засіданні кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

“ __” _____ 2021 року, протокол № ___.

Завідувач кафедри

сенсорної та напівпровідникової електроніки	 Павлик Б.В.

 Лис Р.М. 2021 рік

# Загальні Відомості

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи термометрії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 153- мікро та наносистемна техніка і є дисципліною вільного вибору циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Міждисциплінарні зв'язки: для вивчення дисципліни необхідні знання з таких курсів: “Метрологія”, “Аналогова і цифрова схемотехніка”,  “Програмування”, “Теорія електричних та електронних кіл”. В подальшому, знання отримані студентами із курсу “Основи термометрії” будуть використовуватись при вивченні наступних дисциплін: “Сучасні сенсори фізичних величин”, “Автоматизація експерименту”, “Методи фізичних вимірювань”.

Предметом навчальної дисципліни “Основи термометрії” є вивчення фізичних основ термометрії; вивчення принципів роботи термометрів та сенсорів температури; знаходження точності вимірювання термометричних приладів.

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів.

І. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної “Основи термометрії” є вивчення основ термометрії, методів вимірювання температури, контроль температури та терморегулювання в основних процесах електроніки.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основних методів вимірювання температури; підбір термосенсорів та знаходження їх точності під час вимірювання температури в експериментальних дослідженнях та при виконанні ключових задачах електроніки.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сучасні методи 	вимірювання температури; принципи дії термосенсорних приладів; основні температурні шкали; похибки вимірювання температури.

вміти: використовувати сучасні термосенсорні прилади в конкретних практичних застосуваннях, вибрати та обґрунтувати метод вимірювання температури для конкретної задачі електроніки, оцінювати точність вимірювання температури.

| Форма навчання | Семестр | Всього кредитів/годин | Розподіл навчального часу за видами занять |  |  |  |  | Семестрова атестація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції | Практичні заняття | Семінарські заняття | Лабораторні роботи | СРС |  |
| Денна | 5 | 7/210 | 48 | - | - | 48 | 114 | залік |

ІІ. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Вступ. Історія температурних вимірювань.

Предмет, мета та завдання курсу. Поняття про температуру, приклади температур деяких тіл та явищ. Теорія тепла. Історія температурних вимірювань. Термометр Галілея (термоскоп). Термометр флорентійських майстрів. Термометри Геріке та Фарангейта. Поняття про газові термометри та термометри опору. Поєднання мінімальних та максимальних температур в Токамаку. Важливість точного вимірювання температури.

Тема 2. Температура у класичній термодинаміці та статистичній механіці.

«Нульовий» закон термодинаміки. Термодинамічна рівновага. Калоричні та термічні термодинамічні параметри. Перший, другий та третій закони термодинаміки. Означення температури. Нерівноважні температури. Поняття про від’ємну температуру, приклади систем з від’ємною температурою. Фундаментальні співвідношення, які містять термодинамічну температуру.

Тема 3. Температурні шкали.

Температурні шкали Фарангейта, Реомюра, Цельсія, перерахунок температури з однієї шкали в іншу. Умовні температурні шкали та умовні градуси. Побудова термодинамічної шкали температур. Абсолютний нуль температури. Шкала Кельвіна, реперні точки. Міжнародна температурна шкала МТШ-90, реперні точки МТШ-90. Первинна термометрія та первинні термометри.

Тема 4. Закони теплового випромінювання.

Поняття про теплове випромінювання. Об’ємна густина енергії випромінювання, спектральна густина енергії випромінювання, випромінювальна здатність, спектральна випромінювальна здатність. Поглинальна здатність, АЧТ, сірі та реальні тіла. Закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана, Релея-Джинса, Віна. Ультрафіолетова катастрофа, формула Планка. Закон зміщення Віна. Радіаційна (енергетична), колірна та яскравісна температури. Пірометри.

Тема 5. Терморезистори.

Напівпровідникові терморезистори, температурний коефіцієнт зміни опору. Термістори, їх режими роботи, ВАХ термісторів. Позистори. Металеві терморезистори. Тонкоплівкові терморезистори. Переваги та недоліки напівпровідникових терморезисторів над металевими. Вимірювальні електричні схеми з терморезисторами.

Тема 6. Сенсори температури на основі p-n переходів.

Сенсори температури на зворотній ділянці вольт-амперної характеристики (ВАХ) p-n переходів. Сенсори температури на прямій ділянці ВАХ p-n переходів. Чутливість сенсорів температури, які побудовані на базі p-n переходів. Вольт-температурні характеристики. Термодіоди та термотранзистори. Порівняльна характеристика відхилення від лінійності сенсора температури на p-n переході, платинового еталонного термометра опору та термопари. Мікроелектронні термометри серії ТП. Схема перетворювача температури в частоту на основі термодіоду.

Тема 7. Термоелектричні ефекти. Співвідношення Кельвіна.

Ефекти Зеєбека, Пельтьє та Томсона. Коефіцієнти Зеєбека, Пельтьє та Томсона. Співвідношення Кельвіна. Термопари, конструкції термопар.

Тема 8. Узагальнені закони електро- та теплоперенесення.

Кінетичні коефіцієнти. Нерівноважна функція розподілу Фермі-Дірака. Узагальнені рівняння електро- та теплоперенесення.

Тема 9. Термо-ЕРС в однорідному напівпровіднику. Формула Писаренка.

Абсолютна диференціальна термо-ЕРС для металів та напівпровідників. Формула Писаренка. Метод термозонда для визначення типу провідності напівпровідників. Залежність коефіцієнта термо-ЕРС від рівня легування та від температури для напівпровідників n- та р-типу провідності.

Тема 10. Електронна теплопровідність. Число Лоренца.

Ґраткова та електронна теплопровідності. Ґраткова теплоємність, закон Дюлонга-Пті. Температура Дебая. Температурна залежність теплопровідності основних матеріалів мікроелектроніки. Закон Відемана-Франца, число Лоренца.

МОДУЛЬ 2

Тема 11. Загальні відомості з теорії теплообміну.

Теплопровідність, закон Фур’є. Температурне поле, ґрадієнт температур. Тепловий потік, види теплообміну. Теплопередача, тепловидатність. Закон теплообміну Ньютона. Термічний опір, температуропровідність, теплоємність.

Тема 12. Теплопровідність плоскої стінки.

Теплопередача через плоску стінку. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Однорідна стінка, багатошарова стінка.

Тема 13. Загальні положення теорії подібності.

Загальні положення теорії подібності. Критерії Рейнольдса, Прандтля, Нусельта, Грасгофа, Релея, Пекле. Зв’язок між критеріями подібності для розрахунку умов теплообміну термоперетворювачів.

Тема 14. Тепловидатність.

Тепловидатність за природної конвекції. Тепловидатність за обтікання плоскої поверхні та за поперечного обтікання поодиноких трубок. Числові параметри для розрахунку тепловидатності за поперечного обтікання поодиноких стрижнів з різними формами перерізу.

Тема 15. Методи та засоби вимірювання температури.

Основні чинники, які необхідно враховувати у процесі конструювання термометрів та під час вимірювання температури. Контактні та безконтактні методи вимірювання температури. Класифікація методів та засобів високотемпературної термометрії за Гордовим.

Тема 16. Газова термометрія.

Рівняння Ван-дер-Ваальса. Термометри сталого об’єму та термометри сталого тиску. Віральне рівняння та віральні коефіцієнти. Газова термометрія за абсолютними pV-ізотермами. Точність газових термометрів.

Тема 17. Конструкції газових термометрів.

Структура газового термометра. Поправка на зміну об’єму робочого резервуара; поправка, яка враховує наявність газу між резервуаром та меніском ртуті; поправка, що враховує можливу неоднорідність газу та вплив відведення тепла; поправка на неідеальність робочого газу.

Тема 18. Манометричні термометри.

Види пружинних елементів манометричних термометрів. Приклади манометричних конденсаційних термометрів. Схема біметалевого компенсатора, манометричні пружини з інварним компенсатором.

Тема 19. Біметалеві та дилатометричні термометри.

Найважливіші конструкції біметалевих чутливих елементів. Приклади біметалевих термометрів. Структура дилатометричних термометрів та терморегуляторів.

Тема 20. Метод ядерного квадрупольного резонансу у термометрії.

Суть явища ядерного квадрупольного резонансу (ЯКР). Класична модель ЯКР. Переваги ЯКР-термометра над іншими термометрами. Регенеративні ЯКР-перетворювачі, точність регенератора. Матеріали для ЯКР-термометрів.

Тема 21. Конструкція ЯКР-термометра.

Конструкція ЯКР-термометра. ЯКР термометри ТН-Ц021, ЯКРТ-3. Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки та атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ЯКР термометра першого розряду ЯКРТ-5М. Сучасний стан та перспективи ЯКР термометрії України.

Тема 22. Термоперетворювачі в інтегральному виконанні.

Термоперетворювачі з аналоговим виходом (мікросхеми MAX6605, DS56, TMP17, LM34, LM35). Термоперетворювачі з пороговим виходом. (мікросхеми серії MAX65). Термоперетворювачі з цифровим виходом (мікросхеми  серії DS).

ІІІ. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Вступне заняття.

2. Виготовлення та градуювання термопар.

3. Вимірювання ступеня розрідження газів за допомогою термопар.

4. Дослідження характеристик абсолютно чорного тіла.

5. Пірометрія.

6. Сенсори температури на базі терморезисторів.

7. Сенсори температури на основі кремнієвих p-n переходів.

8. Вимірювання температури за допомогою мостових перетворювачів.

9. Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки та атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М.

10. Програмно-апаратний комплекс Arduino.

11. Дослідження сенсора температури на основі мікросхеми LM35DZ.

12. Вимірювання температури за допомогою безконтактного сенсора температури MLX90614.

13. Підсумкове заняття.

IV. Рекомендована література

Методичне забезпечення

1.   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Фізичні основи термометрії» / Б.В. Павлик, Р.М. Лис. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – 46 с.

2. Лис Р.М. Збірник задач з курсу «Фізичні основи твердотільної мікроелектроніки»: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р.М. Лис, Б.В. Павлик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 208 с.

Базова

1. Луцик Я.Т. Вимірювання температури: теорія та практика. / Я.Т. Луцик, О.П. Гук, О.І. Лах, Б.І. Стадник. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 560 с.

2. Осадчук В.С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Н.С. Кравчук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 163 с.

3. Омельченко О.В. Теплотехнічні вимірювання та прилади: метод. рук. до вивч. дисц. / О.В. Омельченко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 64 с.

4. Співак О.Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація: лабораторний практикум / О.Ю. Співак. – вінниця: ВНТУ, 2017. – 110 с.

5. Готра О.З. Мікроелектронні елементи та пристрої для термометрії / О.З. Готра. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 487 с.

6. Вуйцік В. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. Том 2 / З. Готра, О. Готра, В. Григор’єв, В. Каліта, О. Мельник, Є. Потенцкі; за редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 596 с.

Допоміжна

1. Савчин В.П., Шувар Р.Я. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.- 688 с.

2. Григоров Н.О. Задачник по дисцеплине «Методы и средства гидрометеоролигических измерений» / Н.О. Григоров, Т.Е. Симакинаю – СПб., изд. РГГМУ, 2006. – 44 с.

3. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Сенсори для біомедицини» / О.О. Койфман. – Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2019. – 22 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматика та контрольно-вимірювальні прилади» / Укл.: С.М. Нубарян, Ю.В. Пахомов, В.П. Терновий, А.С. Нубарян. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 38 с.

V. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (контрольні роботи за двома модулями, 210 = 20 балів), лабораторні роботи та оцінка відповідей (30 балів) та залік (50 балів) — разом за семестр 100 балів. Сумарна оцінка виставляється за 100-бальною шкалою.

Вивчення курсу завершується заліком, який проводиться в письмово-усній формі.

VI. Засоби діагностики успішності навчання

Для засвоєння теоретичного матеріалу, підготовки до виконання лабораторних завдань студентам надається можливість користуватися бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка. Студенти мають змогу отримати консультації з питань дисципліни в лектора та викладачів, які проводять лабораторні заняття.

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний контроль успішності та складання підсумкового заліку.

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист 10 обов'язкових лабораторних робіт та написання 2 модульних контрольних робіт.